***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі Дизельного генератору номінальною потужністю від 60 кВт,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Дніпропетровської обл., вул. Маяковського, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015 «31120000-3 – Генератори:Дизельний генератор номінальною потужністю від 60 кВт» (ДК 021:2015 «31121100-1 –Дизель-генераторні установки») - 1 шт.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями), **UA- 2022- 11- 02-000342-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 527 000 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 527 000 грн. 00 коп., згідно з Рішення сесії Тернівської міської ради від 13.10.2022 року № 354-18/VІІ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін постачання — протягом 10 (десяти) робочих днів з дати укладення Договору, за адресою: 51502, Україна, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. **Детальний опис предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | *Дизельний генератор номінальної потужності від 60 кВт* |
| Код ДК 021:2015 | *31120000-3 – Генератори* |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | *31121100-1 –Дизель-генераторні установки* |
| Кількість поставки товару | *1 штука* |
| Місце поставки товару | *вул. Маяковського, 29, м. Тернівка, Дніпропетровська область, Україна, 51502* |
| Строк поставки товару | *протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дня укладання договору* |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

**1.** Товар повинен відповідати нормам та стандартам, які регламентують виробництво та відпуск даного Товару. Товар не повинен наносити шкоди довкіллю.

**2.** Товар постачається на умовах DDP Інкотермс-2010 протягом 10-ти робочих днів з дати укладення договору Замовника на адресу: 51502, Україна, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.

**3.** Тара та внутрішня упаковка повинні повністю зберігати та захищати товар, що є предметом поставки за цим Договором, від пошкоджень при транспортуванні автомобільним транспортом, враховуючи перевалки, а також при вантаженні-розвантаженні товару. Тара та внутрішня упаковка не підлягають поверненню Продавцю. Вартість тари та внутрішньої упаковки входить в ціну товару, що є предметом поставки за цим Договором, та окремо Покупцем не оплачується.

**4.** Товар повинен бути новим та не бути використаним, або регенерованим (виготовленим шляхом відновлення товару, бувшому у використанні), виготовлений не пізніше 2022 року, а також відповідати встановленим вимогам заводу виробника щодо транспортування та зберігання. Товар повинен відповідати вимогам діючих стандартів України. Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

**5.** Товар повинен мати наявність методичних вказівок щодо застосування.

**6.** При поставці Товару необхідно надавати гарантії якості товару, а саме: Товар повинен супроводжувати документ про якість, та відповідність ДСТУ/технічним умовам (надати копію паспорту якості/сертифікату відповідності або інше) або лист пояснення про не сертифікацію товару. У разі поставки неякісного товару, товар повертається учаснику, або підлягає обміну за рахунок учасника

**7.** До вартості своєї пропозиції кандидат має включити всі витрати, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортні витрати на доставку товару (власним транспортом постачальника або підприємством-перевізником).

**8.** Учасник повинен надати інформацію про підприємство-виробника Товару (найменування та його адреса), якщо він не є виробником.

**9.** Термін придатності – не менше ніж 24 місяців на момент постачання.

**10.** Якщо Учасником буде запропоновано еквівалент Товару, Учасник повинен надати порівняльну таблицю технічних характеристик відносно необхідного Замовнику Товару.

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»* *(наприклад, автомобіль Renault Duster або еквівалент*), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”.

|  |
| --- |
| ***Основні характеристики*** |
| ***Тип палива*** | ***Дизельне*** |
| ***Тип генератору*** | ***Синхронний***  |
| ***Кількість фаз*** | ***3*** |
| ***Режим роботи*** | ***Безперервний*** |
| ***Напруга*** | ***380 В*** |
| ***Номінальна потужність*** | ***Не менше 60 кВт*** |
| ***Максимально потужність*** | ***Не менше 67 кВт*** |
| ***Частота току*** | ***50Гц*** |
| ***Ступінь захисту ІР*** | ***54*** |
| ***Конструкція*** | ***Стаціонарна*** |
| ***Гарантійний строк*** | ***24 місяці*** |
| ***Повна потужність*** | ***Не менше 80 кВА*** |
| ***Захист від навантаження*** | ***Так*** |
| ***Захист від короткого замикання*** | ***Так*** |
| ***Додаткові характеристики*** |
| ***Режим запуску*** | ***Автоматичний запуск, Електричний*** |
| ***Захисний кожух*** | ***Так*** |
| ***Датчик рівня олії (масла)*** | ***Так*** |
| ***Наявність вольтметру*** | ***Так*** |
| ***Лічильник мотогодин*** | ***Так*** |
| ***Акумулятор у комплекті*** | ***Так*** |
| ***Автоматичний регулятор напруги*** | ***Так*** |
| ***Двигун*** |
| ***Тактність двигуна*** | ***Чотиритактний*** |
| ***Об’єм паливного баку*** | ***Не менше 160л*** |
| ***Кількість циліндрів*** | ***4*** |
| ***Система охолодження*** | ***Рідинна*** |

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 10 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є:**

* технічна специфікація, складена учасником згідно **Таблиці 1** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку; **\*\**у разі зазначення країни походження товару з російської федерації учасник у складі тендерної пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022 включно***; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), наведена в цьому додатку до тендерної документації.

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Технічні характеристики товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***● у разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що***

***ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, дорівнює чи перевищує 10 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар*** *(інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначаються у разі відсутності Переліку в загальному доступі).*

***Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару, про що надається лист-пояснення (у разі ненадання гарантійного листа або листа-пояснення тендерна пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства).***

*(У разі ненадання гарантійного листа або листа-пояснення пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства).*