***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі Світильник світлодіодний СОВ 120W, світильник НКУ LE-200-002 У1,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Дніпропетровської обл., вул. Маяковського, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

*Світильник світлодіодний СОВ 120W – 66 шт.,* *за кодом ДК 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (31527200-8 - Світильники зовнішнього освітлення);*

*Світильник НКУ LE-200-002 У1 – 10 шт., за кодом ДК 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (31527200-8 - Світильники зовнішнього освітлення).*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями),

**UA-2023-03-06-011535-a.**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 277 950 грн. 00 коп., в тому числі Світильник світлодіодний СОВ 120W – 270 600 грн. 00 коп.;

світильник НКУ LE-200-002 У1 – 7 350 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 277 950 грн. 00 коп., в тому числі Світильник світлодіодний СОВ 120W – 270 600 грн. 00 коп.; світильник НКУ LE-200-002 У1 – 7 350 грн. 00 коп., згідно Рішення сесії міської ради від 13.12.2022 року № 291-21/VIII «Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2023 рік».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін постачання: протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дня укладення Договору., за адресою: 51502, Україна, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Світильник світлодіодний СОВ 120W,  Світильник НКУ LE-200-002 У1 |
| Код ДК 021:2015 | 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару , визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 31527200-8 - Світильники зовнішнього освітлення |
| Кількість поставки товару | Кількість:  Світильник світлодіодний СОВ 120W - 66 шт.;  Світильник НКУ LE-200-002 У1 - 10 шт. |
| Місце поставки товару | 51502, Україна, Дніпропетровської області, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29 |
| Строк поставки товару | протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дня укладення Договору; |

*Таблиця 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування запропонованого товару | Найменування та країна виробника\* | Країна та місце походження\* | Кількість | Одиниця виміру |
| 1. | Світильник світлодіодний СОВ 120W |  |  | 66 | шт. |
| 2. | Світильник НКУ LE-200-002 У1 |  |  | 10 | шт. |

*\*- заповнює Учасник.*

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

**ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Світильник світлодіодний СОВ 120W:**

1. Споживча потужність, не менше – 122 Вт;
2. Кількість світлодіодних модулів, не менш - 3 шт. х 40W;
3. Габаритні розміри, мм, не менш – 700х265х90;
4. Світлодіодний потік, не більше – 11 700 лм;
5. Корельована колірна температура – 4 190;
6. Світлова ефективність, не гірше – 95лм/Вт;
7. Матеріал світильника – алюмінієвий сплав + полікарбонат;
8. Сила струму, не більше – 0,575А;
9. Наявність у складі пропозиції протоколу вимірювання – так;
10. Діапазон робочої температури (повинен включати цей діапазон або ширше) – «-30оС-+45оС;
11. Індекс кольоропередачі, не менш - >71Ra;
12. Гарантійний термін, не менш – 5 років.

**Світильник НКУ LE-200-002 У1:**

1. Спосіб монтажу – консольний;
2. Матеріал корпусу – алюміній;
3. Довжина, не більше – 385 мм;
4. Цоколь – Е27;
5. Ширина, не більше – 260 мм;
6. Висота – 170 мм;
7. Діаметр консолі для монтажу – 42 мм;
8. Ступінь захисту від вологи – ІР54;
9. Вага, ге більше – 1,07 кг;
10. Гарантійний термін, не менш – 1 рік.
11. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар не повинен вміщувати сторонніх забруднюючих домішок. У випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Учасник гарантує негайну заміну неякісного товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.
12. Товар повинен бути новим та не бути використаним, або регенерованим (виготовленим шляхом відновлення товару, бувшому у використанні), також відповідати встановленим вимогам заводу виробника щодо транспортування та зберігання. Товар повинен відповідати вимогам діючих стандартів України. Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.
13. Товар повинен бути герметично запакований, без механічних пошкоджень, виготовленим не раніше 2022-2023 років. Гарантійний термін зберігання на

* Світильник світлодіодний СОВ 120W – не менше 5 років,
* Світильник НКУ LE-200-002 У1 - не менше 12 місяців.

1. На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати не менше 80% до загального терміну придатності до споживання.
2. Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам (надати гарантійний лист).
3. Товар постачається на умовах DDP Інкотермс-2010 протягом 10-ти робочих днів з дати укладення договору Замовника на адресу: 51502, Україна, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.
4. Замовник залишає за собою право зменшити кількість товару після укладання договору у разі зменшення бюджетного фінансування.
5. При поставці Товару необхідно надавати гарантії якості товару, а саме: кожну партію/партії Товару повинен супроводжувати документ про якість, та відповідність ДСТУ (надати копію паспорту якості, сертифікату відповідності та інше) та своєчасну заміну неякісного товару якісним.
6. Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат, визначених законодавством для товару даного виду, транспортні витрати на доставку товару (власним транспортом постачальника або підприємством-перевізником).
7. **Умови оплати:** Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за товар після одержання товару протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати надходження бюджетного фінансування на розрахункових рахунок замовника.
8. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому Додатку, а саме:

- оригінали або копії, завірені підписом керівника, паспортів якості та/або сертифікатів відповідності товару діючим державним стандартам і нормам (ДСТУ, ГОСТ, ТУ), тощо.

***Примітка:*** *У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент****»*

***Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими ніж у товару зазначеному у вимогах.***

***Учасник повинен надати порівняльну таблицю, якщо товар є еквівалентом.***