***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі послуг на Здійснення технічного обстеження протирадіаційних укриттів за адресами: вул. Лермонтова 26а, вул. Миру 2а, вул. Харківська 23а, м. Тернівка, Дніпропетровська область за кодом ДК 021:2015 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Дніпропетровської обл., вул. Маяковського, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Здійснення технічного обстеження протирадіаційних укриттів за адресами: вул. Лермонтова 26а, вул. Миру 2а, вул. Харківська 23а, м. Тернівка, Дніпропетровська область - 3 послуги, за кодом ДК 021:2015 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань (71631300-3 - Послуги з технічного огляду будівель)*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями),

**UA-2023-10-17-014270-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 210 000грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 210 000 грн. 00 коп., згідно Рішення сесії міської ради від 30.08.2023 року № 511-25/VIII.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін надання послуг: Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати підписання договору, за адресою: 51500, Україна, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Лермонтова 26а, вул. Миру 2а, вул. Харківська 23а.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Здійснення технічного обстеження протирадіаційних укриттів за адресами: вул. Лермонтова 26а, вул. Миру 2а, вул. Харківська 23а, м. Тернівка, Дніпропетровська область |
| Код ДК 021:2015 | 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань |
| Назва послуг номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуг, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 71631300-3 - Послуги з технічного огляду будівель |
| Обсяги наданих послуг | 3 послуги |
| Місце, де повинні бути надані послуги | 51500, Україна, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Лермонтова 26а, вул. Миру 2а, вул. Харківська 23а |
| Строк надання послуг | Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати підписання договору. |

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проведення обстеження та технічного стану протирадіаційного укриття (ПРУ)

за адресою: вул. Лермонтова 26а, м. Тернівка, Дніпропетровська область

інвентарний № 13309

1. Замовник: Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ЄДРПОУ 31657751
2. Виконавець: Відсутній
3. Назва та місце розташування об’єкту: Протирадіаційне укриття (ПРУ) за адресою: вул. Лермонтова 26а, м. Тернівка, Дніпропетровська область (вбудовано в фундамент 5-ти поверхового житлового будинку)
4. Підстава для обстеження: Наказ МВС України від 09.07.2018 року № 579«Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»
5. Мета обстеження: Розроблення технічного звіту про обстеження протирадіаційного укриття із зазначенням даних оцінки потреб планування фінансування щодо їх облаштування за умови збереження захисних властивостей та проектних технічних характеристик захисної споруди, з метою приведення у готовність до використання за призначенням відповідно до вимог щодо утримання та експлуатації захисної споруди ЦЗ передбачених Наказом МВС України від 09.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»
6. Технічна характеристика: Об’єктом дослідження є захисна споруда - протирадіаційне укриття (ПРУ) за адресою: вул. Лермонтова 26а, м. Тернівка, Дніпропетровська область

* Поверховість основного об’єкту: Багатоквартирний житловий будинок - 5-ти поверховий з підвалом (в підвальному приміщенні знаходиться ПРУ)
* Загальна площа підвального приміщення: 1136,6 кв.м.
* Площа під ПРУ: 138,4 кв.м
* Об’єм ПРУ: 387,5 куб.м
* Рік введення в експлуатацію: 1988 рік
* Система опалення: централізована (водяне)
* Система електропостачання: централізована
* Система водопостачання: централізована (водопровід)
* Система каналізації: централізована
* Система повітропостачання: природна

1. Основні архітектурно - планувальні вимоги: Зберігаються існуючі
2. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету
3. Узгодження: Згідно законодавства
4. Особливі умови: При виборі обладнання врахувати наявність сервісних центрів та елементної бази для поточних ремонтів, можливості для гарантійного та післягарантійного обслуговування вибраного в проекті обладнання

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проведення обстеження та технічного стану протирадіаційного укриття (ПРУ)

за адресою: вул. Миру, буд. 2а, м. Тернівка, Дніпропетровська область

інвентарний № 13307

1. Замовник: Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ЄДРПОУ 31657751
2. Виконавець: Відсутній
3. Назва та місце розташування об’єкту: Протирадіаційне укриття (ПРУ) за адресою: вул. Миру, буд. 2а, м. Тернівка, Дніпропетровська область (вбудовано в фундамент 5-ти поверхового житлового будинку)
4. Підстава для обстеження: Наказ МВС України від 09.07.2018 року № 579«Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»
5. Мета обстеження: Розроблення технічного звіту про обстеження протирадіаційного укриття із зазначенням даних оцінки потреб планування фінансування щодо їх облаштування за умови збереження захисних властивостей та проектних технічних характеристик захисної споруди, з метою приведення у готовність до використання за призначенням відповідно до вимог щодо утримання та експлуатації захисної споруди ЦЗ передбачених Наказом МВС України від 09.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»
6. Технічна характеристика: Об’єктом дослідження є захисна споруда - протирадіаційне укриття (ПРУ) за адресою: вул. Миру, буд. 2а, м. Тернівка, Дніпропетровська область

* Поверховість основного об’єкту: Багатоквартирний житловий будинок - 5-ти поверховий з підвалом (в підвальному приміщенні знаходиться ПРУ)
* Загальна площа підвального приміщення: 1221,9 кв.м.
* Площа під ПРУ: 307,7 кв.м
* Об’єм ПРУ: 738,48 куб.м
* Рік введення в експлуатацію: 1981 рік
* Система опалення: відсутня
* Система електропостачання: централізована
* Система водопостачання: централізована (водопровід)
* Система каналізації: централізована
* Система повітропостачання: природна

1. Основні архітектурно - планувальні вимоги: Зберігаються існуючі
2. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету
3. Узгодження: Згідно законодавства
4. Особливі умови: При виборі обладнання врахувати наявність сервісних центрів та елементної бази для поточних ремонтів, можливості для гарантійного та післягарантійного обслуговування вибраного в проекті обладнання

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проведення обстеження та технічного стану протирадіаційного укриття (ПРУ)

за адресою: вул. Харківська, буд. 23а, м. Тернівка, Дніпропетровська область

інвентарний № 13308

1. Замовник: Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ЄДРПОУ 31657751
2. Виконавець: Відсутній
3. Назва та місце розташування об’єкту: Протирадіаційне укриття (ПРУ) за адресою: вул. Харківська, буд. 23а, м. Тернівка, Дніпропетровська область (вбудовано в фундамент 5-ти поверхового житлового будинку)
4. Підстава для обстеження: Наказ МВС України від 09.07.2018 року № 579«Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»
5. Мета обстеження: Розроблення технічного звіту про обстеження протирадіаційного укриття із зазначенням даних оцінки потреб планування фінансування щодо їх облаштування за умови збереження захисних властивостей та проектних технічних характеристик захисної споруди, з метою приведення у готовність до використання за призначенням відповідно до вимог щодо утримання та експлуатації захисної споруди ЦЗ передбачених Наказом МВС України від 09.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»
6. Технічна характеристика: Об’єктом дослідження є захисна споруда - протирадіаційне укриття (ПРУ) за адресою: вул. Харківська, буд. 23а, м. Тернівка, Дніпропетровська область

* Поверховість основного об’єкту: Багатоквартирний житловий будинок - 5-ти поверховий з підвалом (в підвальному приміщенні знаходиться ПРУ)
* Загальна площа підвального приміщення: 827,4 кв.м.
* Площа під ПРУ: 309,8 кв.м
* Об’єм ПРУ: 743,52 куб.м
* Рік введення в експлуатацію: 1982 рік
* Система опалення: відсутня
* Система електропостачання: централізована
* Система водопостачання: централізована (водопровід)
* Система каналізації: централізована
* Система повітропостачання: природна

1. Основні архітектурно - планувальні вимоги: Зберігаються існуючі
2. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету
3. Узгодження: Згідно законодавства
4. Особливі умови: При виборі обладнання врахувати наявність сервісних центрів та елементної бази для поточних ремонтів, можливості для гарантійного та післягарантійного обслуговування вибраного в проекті обладнання
5. **Умови оплати:** Розрахунки за Договором, здійснюються по факту наданих Послуг, протягом 15 - ти (п’ятнадцяти) банківських днів з дати надходження бюджетного фінансування на розрахунковий рахунок **Замовника**.
6. ***У Виконавця повинні бути чинні ліцензія (сертифікат) або документи дозвільного характеру на провадження такого виду діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії (сертифікату) на провадження такого виду діяльності передбачено законом.***

***Примітка:*** *У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент****»*