***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **Послуги з розробки технологічних регламентів з виробництва питної води з отриманням звіту та висновку щодо відповідності санітарному законодавству та для системи централізованого водовідведення**

у розмірі бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Послуги з розробки технологічних регламентів з виробництва питної води з отриманням звіту та висновку щодо відповідності санітарному законодавству та для системи централізованого водовідведення, ДК 021:2015 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії Єдиного закупівельного словника, 1 послуга*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями), **UA-2025-04-11-002918-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 150 000 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 150 000 грн. 00 коп., згідно з Рішенням сесії Тернівської міської ради від 26.02.2025 № 872-40/VIII "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2024 р. № 819-38/ VIII «Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін надання послуг до 01.12.2025р., за адресою: м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська область, Україна, 51500;

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Детальний опис предмета закупівлі:**

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з розробки технологічних регламентів з виробництва питної води з отриманням звіту та висновку щодо відповідності санітарному законодавству та для системи централізованого водовідведення |
| Код ДК 021:2015 | 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії |
| Назва послуг номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуг, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії |
| Обсяги наданих послуг | 1 послуга |
| Місце, де повинні бути надані послуги | м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська область, Україна, 51500; |
| Строк надання послуг | з дати підписання Договору до 01 грудня 2025р. |

1. Послуги надаються відповідно до вимог:

* Водного кодексу України;
* Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»;
* «Порядку розроблення підприємствами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.04.2024 № 309 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2024 № 618/41963 (далі – Порядок);
* Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), та «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру».
* Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України 05.07.95 № 30.
* та інших нормативних документів в контексті централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

1. Завдання:

2.1**.** Розробка 2-х технологічних регламентів:

- технологічний регламент з виробництва питної води з отриманням звіту та висновку щодо відповідності санітарному законодавству;

- технологічний регламент для системи централізованого водовідведення.

1. Складання загальних та окремих водних та матеріальних балансів для систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
2. Перелік та зміст розділів технологічних регламентів і додатків до них повинні відповідати вимогам чинної редакції Порядку. У разі потреби вони можуть бути скориговані з урахуванням наявних споруд та обладнання Замовника, умов їх експлуатації та інших факторів.
3. Погодження та проведення експертизі щодо відповідності санітарному законодавству України та отримання висновку експертизи щодо відповідності санітарному законодавству розроблених технологічних регламентів здійснюється державними чи сертифікованими організаціями які мають відповідні повноваження та ліцензії в сфері охорони здоров’я (супровід розроблених технологічних регламентів під час їх погодження з органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держпродспоживслужби, центрами контролю та профілактики хвороб). Коригування розроблених технологічних регламентів (за необхідності) згідно наданих зауважень.
4. Як результат надання послуг Учасник передає у власність Замовника наступні документи:

- технологічний регламент з виробництва питної води з отриманням звіту та висновку щодо відповідності санітарному законодавству;

- технологічний регламент для системи централізованого водовідведення;

- акт приймання-передачі наданих послуг

Технологічні регламенти з додатками надаються у 3-х паперових примірниках та додатково на електронних носіях у форматі DOCX (Word), XLS (Excel), PDF

**7.** Усі супутні витрати, пов’язані з наданням послуг (транспортні, поштові тощо) несе Учасник.

**8.** Строк надання послуг визначається згідно Порядку: початок строку - з дати підписання Договору, закінчення строку – до 01 грудня 2025р.

**9.** Місце надання послуг: послуги надаються за місцем розташування Замовника

*Усі супутні витрати, пов’язані з наданням послуг (транспортні, поштові, тощо) несе Учасник*.

***В Учасника повинні бути чинні ліцензія (сертифікат) або документи дозвільного характеру на провадження такого виду діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії (сертифікату) на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.***

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*